## Sheet4
СПИСЪК
на тунелите по републиканските пътища, извън трансевропейската пътна мрежа на територията на Република България
№ | О П У | ПЪТ № | Начален километър | Дължина на една тръба /м/ | Брой тръби | Състояние на тунела към 14.02.2017 г. | Оценка на риска | Мероприятия за подобряване на експлоатационното състояние на тунелите
1 | БЛАГОЕВГРАД | I-1 | 370+430 | 368 | 1 | Тунелът е в добро състояние. Няма установени дефекти по стоманобетоновата конструкция. Осветлението е в изправност. Няма видими дефекти по носещата метална конструкция на осветителните тела. Последен ремонт - 2016г. | НИСЪК РИСК | Текущо поддържане
2 | БЛАГОЕВГРАД | I-1 | 383+581 | 76 | 1 | Тунелът е в добро състояние. Няма установени дефекти по стоманобетоновата конструкция. | НИСЪК РИСК | Текущо поддържане
3 | БЛАГОЕВГРАД | I-1 | 388+848 | 343 | 1 | Тунелът е в добро състояние. Няма установени дефекти по стоманобетоновата конструкция. Осветлението е в изправност. Няма видими дефекти по носещата метална конструкция на осветителните тела. Последен ремонт - 2015г | НИСЪК РИСК | Текущо поддържане
4 | БЛАГОЕВГРАД | II-19 | 106+259 | 149 | 1 | 448м, от тях 149м на територията на Р. България (ГКПП Илинден). Няма установени дефекти по стоманобетоновата конструкция. Осветлението не работи. | УМЕРЕН РИСК | Ремонт на осветление и текущо поддържане
5 | БУРГАС | III-208 | 56+384 | 26 | 1 | Наличие на пукнатини по свода. | ВИСОК РИСК | По настоящен се разработва и предстои приемането на проект за ремонт на тунела Постоянно наблюдение и обрушване на слаби скални късове в тунела и при входовете му
6 | ВЕЛИКО ТЪРНОВО | I-5 | 103+524 | 178 | 1 | Установени дефекти по конструкция - напукана облицовка или напълно липсва (падащи парчета); течове по всводове, стени и фуги; корозирали отводнителни улеи; липсва осветление, захранващи ел. табла. | МНОГО ВИСОК РИСК | Разработване на проект за ремонт на тунела. Постоянно наблюдение и обрушване на нестабилни части от облицовката и ледени висулки. Въвеждане ограничения за скоростта и изпреварването в тунела и подходите.
7 | ВЕЛИКО ТЪРНОВО | I-5 | 103+814 | 141 | 1 | Установени дефекти по конструкция - напукана облицовка или напълно липсва (падащи парчета); течове по сводове, стени и фуги; корозирали отводнителни улеи; липсва осветление, захранващи ел. табла. | МНОГО ВИСОК РИСК | Разработване на проект за ремонт на тунела. Постоянно наблюдение и обрушване на нестабилни части от облицовката и ледени висулки. Въвеждане ограничения за скоростта и изпреварването в тунела и подходите.
8 | ВРАЦА | II-16 | 5+580 | 12 | 1 | Пробив на хидроизолацията , наличие на издуване на торкрет бетона на местата с течове и начало на образуване на ледени висулки по дължина на свода. Последен пемонт - 2016г. | СЪЩЕСТВЕН РИСК | Постоянно наблюдение и отсраняване на ледени висулки и нестабилни части от облицовката. Гаранционно отстраняване на констатираните повреди.
9 | ВРАЦА | II-16 | 6+125 | 51 | 1 | Наличие на ледени висулки на вход тунел, пробив на хидроизолацията в свода, мокри петна, начало на образуване висулки. Последен ремонт - 2016г. | СЪЩЕСТВЕН РИСК | Постоянно наблюдение и отсраняване на ледени висулки и нестабилни части от облицовката. Гаранционно отстраняване на констатираните повреди.
10 | ВРАЦА | II-16 | 7+480 | 88 | 1 | Скалата в която е изсечен тунела на вход и изход е напукана. По цялото сечение на свода в тунела се наблюдават 6 пукнатини в бетона, теч на вода на няколко места и мокри петна по дължина на свода. | СЪЩЕСТВЕН РИСК | Постоянно наблюдение и отсраняване на ледени висулки и нестабилни скални късове. Гаранционно отстраняване на констатираните повреди.
11 | ВРАЦА | II-16 | 7+830 | 68 | 1 | Наличие на 4 пукнатини по цялото напречно сечение и влага. | СЪЩЕСТВЕН РИСК | Постоянно наблюдение и отсраняване на ледени висулки и нестабилни части от облицовката. Гаранционно отстраняване на констатираните повреди.
12 | ГАБРОВО | I-5 | 133+387 | 112 | 1 | Tечове от пукнатини в скалите по свода на тунела,образуват се ледени висулки на свода и наслоени ледени блокове по настилката. | ВИСОК РИСК | Постоянно наблюдение и отсраняване на ледени висулки и нестабилни части от облицовката. Проект за ремонт на тунела.
13 | ГАБРОВО | I-5 | 150+814 | 112 | 1 | Добра състояние. Локални участъци с течове и повредени отводнителни тръби, неработещо осветление. | СЪЩЕСТВЕН РИСК | Постоянно наблюдение и отсраняване на ледени висулки и нестабилни части от облицовката.Отстраняване на повредите в осветлението (включително проверка окачването на лампите), подмяна повредените отводнителни тръби и изготвяне на проект за хидроизолиране на тунела.
14 | ГАБРОВО | III-609 | 38+097 | 42 | 1 | Тунелът е в добро състояние. Има наличие на частични пукнатини по фугите на каменната зидария при вход и изход. Стопанисва се от НКЖИ. | УМЕРЕН РИСК | Да бъде уведомено НКЖИ за констатираните повреди по тунела
15 | КЮСТЕНДИЛ | I-1 | 328+100 | 275 | 1 | Тунелът е в добро състояние. Няма видими повреди и дефекти по конструкцията на тунелните тръби. Компроментирана е замаската върху укрепителната стена. Лиспват осветителни тела. | УМЕРЕН РИСК | Да бъде ремонтирана осветителна уредба за тунела. Възстановяване на компрометираната замазката съгласно т. 9700 на ТС на АПИ 2014г.
16 | ЛОВЕЧ | II-35 | 43+298 | 413 | 1 | Наличие на течове. Неработещо осветление. Компрометирана хидроизолация, металната скара за монтаж на осветителните тела на места е ръждясала, но без констатирани разрушения или неукрепени части от конструкцията. Компрометирани са допълнително издигнатите неносещи декоративни стени. Има проект за рехабилитация | МНОГО ВИСОК РИСК | Постоянно наблюдение и отсраняване на ледени висулки и нестабилни късове от облицовката на тунела. Има проект за ремонт на тунела.
17 | ПЛОВДИВ | II-86 | 32+419 | 215 | 1 | Тунелът е в добро състояние. Без констатирани повреди. Последен ремонт - 2016г. | НИСЪК РИСК | Текущо поддържане
18 | ПЛОВДИВ | II-86 | 39+474 | 94 | 1 | Тунелът е в добро състояние. Без констатирани повреди. Последен ремонт - 2016г. | НИСЪК РИСК | Текущо поддържане
19 | ПЛОВДИВ | II-86 | 33+426 | 165 | 1 | Тунелът е в добро състояние. Без констатирани повреди. Последен ремонт - 2016г. | НИСЪК РИСК | Текущо поддържане
20 | ПЛОВДИВ | III-866 | 97+793 | 132 | 1 | Няма осветление, филтрация на свода през тунелната облицовка. Има проект за рехабилитация. | ВИСОК РИСК | Постоянно наблюдение и отсраняване на ледени висулки и нестабилни късове от облицовката на тунела. Има проект за ремонт на тунела.
21 | СМОЛЯН | III-197 Полутунел | 83+488 | 178 | 1 | Съществува видима (оголена) армировка; наличие на бели петна; съществуват обрушвания на бетона на покривните панели; наличие на течове при фугите на покривните панели; над съоръжението съществуват наноси с дървесна растителност | ВИСОК РИСК | Изготвяне на проект за ремонт, включващ рехабилитация на стоманобетонната конструкция съгласно т. 9700 на ТС на АПИ 2014 и подмяна на хидроизолацията.
22 | СМОЛЯН | II-86 | 97+079 | 421 | 1 | Тунелът е в добро състояние. Без констатирани повреди. Изграден през 2016 г. | НИСЪК РИСК | Текущо поддържане
23 | СОФИЯ | II-16 | 22+553 | 82 | 1 | Тунелът е в добро състояние. Без констатирани повреди. Последен ремонт - 2016г. | НИСЪК РИСК | Текущо поддържане
24 | СОФИЯ | III-606 | 3+295 | 61 | 1 | Тунелът е в добро състояние. Без констатирани повреди. Последен ремонт - 2016г. | НИСЪК РИСК | Текущо поддържане
|  |  | Обща дължина: | 3091
Забележка:
В графа "Оценка на риска" тунелите са оценени със следните степени:
- Много висок риск
- Висок риск
- Съществен риск
- Умерен риск
- Нисък риск

## Sheet3
СПИСЪК
на тунелите по републиканските пътища, които съвпадат с трансевропейската пътна мрежа на територията на Република България
№ | О П У | Път № | Начален километър | Дължина на една тръба /м/ | Брой тръби | Състояние на тунела към 14.02.2017 г. | Оценка на риска | Мероприятия за подобряване на експлоатационното състояние на тунелите
1 | СОФИЯ | АМ Хемус - Витиня | 32+260 | 1195 | 2 | Лява тръба - Не отговаря на Наредба № 1. По-съществените констатации са: отворени работни фуги на вторичната облицовка; неизградени аварийни изходи, галерии и уширения; скъсани кабели по свода на тунела; недостатъчно осветление и липса на адапционни зони; част от евакуационното осветление не работи; липсват пожарни хидранти в средата на тунела. Последен ремонт - 2007г. Дясна тръба - в ремонт. | СЪЩЕСТВЕН РИСК | Премахване на неработещи осветителни тела, вентилатори и други инсталации. Текущо поддържане. Инспекция съгласно раздел IV на Наредба №1. Изпълнение на предписанията от инспекцията включително и за дясна тръба, която е в ремонт.
2 | СОФИЯ | АМ Хемус - Топли дол | 39+562.30 | 883 | 2 | Дясна и лява тръба - Не отговаря на Наредба № 1. Износена настилка, отворени фуги между панели на вторична облицовка, лошо отводняване на аварийна лента в дясна тръба, корозия по носеща конструкция на светофари дясно платно. Последен ремонт - 2008г. | СЪЩЕСТВЕН РИСК | Премахване на неработещи осветителни тела и други инсталации. Текущо поддържане. Инспекция съгласно раздел IV на Наредба №1. Изпълнение на предписанията от инспекцията.
3 | СОФИЯ | АМ Хемус - Ечемишка | 41+904 | 820 | 2 | Дясна тръба - затворена за ремонт, отговаря на Наредба № 1. Лява тръба - Не отговаря на Наредба № 1. Затворена за аварийно възстановяване на осветителната система. | СЪЩЕСТВЕН РИСК | Текущо поддържане. Инспекция съгласно раздел IV на Наредба №1. Изпълнение на предписанията от инспекцията включително и за дясна тръба, която е в ремонт.
4 | СОФИЯ | АМ Хемус - Правешки ханове | 54+672 | 834 | 2 | Наличие на неработещи осветителни тела. Аварийно и евакуационно осветление липсва. Вентилация няма. Липсват пожарни хидранти. Аварийните станции не са локализирани. | УМЕРЕН РИСК | Премахване на неработещи осветителни тела и други инсталации. Текущо поддържане. Инспекция съгласно раздел IV на Наредба №1. Изпълнение на предписанията от инспекцията.
5 | СОФИЯ | АМ Тракия - Траянови врата | 53+297 | 685 | 2 | Не отговаря на Наредба № 1. На места се наблюдават следи и петна от течове и единични пукнатини. Част от осветителните тела не работят. Забелязва се корозия по кабелните шини. Евакуационно осветление няма. Вентилация няма, аварийни изходи и станции няма. | СЪЩЕСТВЕН РИСК | Премахване на неработещи осветителни тела и други инсталации. Текущо поддържане. Инспекция съгласно раздел IV на Наредба №1. Изпълнение на предписанията от инспекцията.
6 | СОФИЯ | АМ Люлин | 7+712 | 446 | 2 | Защитните панели, покриващи шлицовата стена на много места са счупени или напукани. Евакуационно осветление липсва. | СЪЩЕСТВЕН РИСК | Текущо поддържане. Укрепване на декоративните (защитните) панели. Възстановяване на евакуационното осветление.
7 | ПЕРНИК | АМ Люлин | 10+562 | 309 | 2 | Няма наличние на сериозни течове. Наблюдава се наличие на нарушване на светлоотразителната тунелна облицовка. Нарушено антикорозионно покритие на металните елементи. Напукано бетоново покритие на порталите. | УМЕРЕН РИСК | Текущо поддържане. Ремонт на светлоотразителната тунелна облицовка,антикорозионно покритие на металните елементи и бетоново покритие на порталите.
8 | ПЕРНИК | АМ Люлин | 14+680 | 475 | 2 | Има течове и в двете тръби,. Няма видими обрушвания. Поради течовете композитните облицовъчни панели са компроментирани. По сглобяемите носещи елементи на свода не се забелязват пукнатини. Нарушено антикорозионно покритие на металните елементи. На места липсват анкерни болтове на носещата конструкция на осветлението. | СЪЩЕСТВЕН РИСК | Текущо поддържане. Незабавно обследване на осветителната уредба и възстановяване на анкерирането й. Проект за подмяна на хидроизолацията и укрепване на декоративните панели на тунела.
9 | КЮСТЕНДИЛ | АМ Струма | 56+176 | 380 | 2 | тунелът е в добро състояние. Няма видими повреди и дефекти по конструкцията на тунелните тръби. При порталите се наблюдава наличието на пукнатини и влага. При тунелна тръба "дясна" посока София е увреден ПХ. Повреда на част от осветителните тела в лявата тръба и предпортално осветление на изхода на тръбата посока Благоевград-София. | НИСЪК РИСК | Текущо поддържане. Гаранционно отстраняване на констатираните повреди.
10 | КЮСТЕНДИЛ | АМ Струма | 82+890 | 350 | 2 | тунелът е в добро състояние. Няма видими повреди и дефекти по конструкцията на тунелните тръби.При порталите се наблюдава наличието на пукнатини и влага. Липсват 2 броя капаци на ревизионни шахти. Повреда на нчаст от осветителните тела. Липсват 3 бр. метални врати на противопожарни табла и 1 противопожарен шланг. | НИСЪК РИСК | Текущо поддържане. Гаранционно отстраняване на констатираните повреди.
|  | Обща дължина: |  | 6377
Забележка:
В графа "Оценка на риска" тунелите са оценени със следните степени:
- Много висок риск
- Висок риск
- Съществен риск
- Умерен риск
- Нисък риск

## Sheet1
СПИСЪК
на тунелите по републиканските пътища, които съвпадат с трансевропейската пътна мрежа на територията на Република България
№ | О П У | Път № | Начален километър | Дължина на една тръба /м/ | Брой тръби | Състояние на тунела към 07.02.2017 г. | Оценка на риска | Мероприятия за подобряване на експлоатационното състояние на тунелите
1 | СОФИЯ | АМ Хемус - Витиня | 32+260 | 1195 | 2 | Лява тръба - Не отговаря на Наредба № 1. По-съществените констатации са: отворени работни фуги на вторичната облицовка; неизградени аварийни изходи, галерии и уширения; скъсани кабели по свода на Тенела; недостатъчно осветление и липса на адапционни зони; част от евакуационното осветление не работи; липсват пожарни хидранти в средата на Тенела. Последен ремонт - 2007г. Дясна тръба - в ремонт. | СЪЩЕСТВЕН РИСК | Премахване на неработещи осветителни тела, вентилатори и други инсталации. Текущо поддържане. Инспекция съгласно раздел IV на Наредба №1. Изпълнение на предписанията от инспекцията включително и за дясна тръба, която е в ремонт.
2 | СОФИЯ | АМ Хемус - Топли дол | 39+562.30 | 883 | 2 | Дясна и лява тръба - Не отговаря на Наредба № 1. Износена настилка, отворени фуги между панели на вторична облицовка, лошо отводняване на аварийна лента в дясна тръба, корозия по носеща конструкция на светофари дясно платно. Последен ремонт - 2008г. | СЪЩЕСТВЕН РИСК | Премахване на неработещи осветителни тела и други инсталации. Текущо поддържане. Инспекция съгласно раздел IV на Наредба №1. Изпълнение на предписанията от инспекцията.
3 | СОФИЯ | АМ Хемус - Ечемишка | 41+904 | 820 | 2 | Дясна тръба - затворена за ремонт, отговаря на Наредба № 1. Лява тръба - Не отговаря на Наредба № 1. Затворена за аварийно възстановяване на осветителната система. | СЪЩЕСТВЕН РИСК | Текущо поддържане. Инспекция съгласно раздел IV на Наредба №1. Изпълнение на предписанията от инспекцията включително и за дясна тръба, която е в ремонт.
4 | СОФИЯ | АМ Хемус - Правешки ханове | 54+672 | 834 | 2 | Наличие на неработещи осветителни тела. Аварийно и евакуационно осветление липсва. Вентилация няма. Липсват пожарни хидранти. Аварийните станции не са локализирани. | УМЕРЕН РИСК | Премахване на неработещи осветителни тела и други инсталации. Текущо поддържане. Инспекция съгласно раздел IV на Наредба №1. Изпълнение на предписанията от инспекцията.
5 | СОФИЯ | АМ Тракия - Траянови врата | 53+297 | 685 | 2 | Не отговаря на Наредба № 1. На места се наблюдават следи и петна от течове и единични пукнатини. Част от осветителните тела не работят. Забелязва се корозия по кабелните шини. Евакуационно осветление няма. Вентилация няма, аварийни изходи и станции няма. | СЪЩЕСТВЕН РИСК | Премахване на неработещи осветителни тела и други инсталации. Текущо поддържане. Инспекция съгласно раздел IV на Наредба №1. Изпълнение на предписанията от инспекцията.
6 | СОФИЯ | АМ Люлин | 7+712 | 446 | 2 | Защитните панели, покриващи шлицовата стена на много места са счупени или напукани. Евакуационно осветление липсва. | СЪЩЕСТВЕН РИСК | Текущо поддържане. Укрепване на декоративните (защитните) панели. Възстановяване на евакуационното осветление.
7 | ПЕРНИК | АМ Люлин | 10+562 | 309 | 2 | Няма наличние на сериозни течове. Наблюдава се наличие на нарушване на светлоотразителната Тенелна облицовка. Нарушено антикорозионно покритие на металните елементи. Напукано бетоново покритие на порталите. | УМЕРЕН РИСК | Текущо поддържане. Ремонт на светлоотразителната Тенелна облицовка,антикорозионно покритие на металните елементи и бетоново покритие на порталите.
8 | ПЕРНИК | АМ Люлин | 14+680 | 475 | 2 | Има течове и в двете тръби,. Няма видими обрушвания. Поради течовете композитните облицовъчни панели са компроментирани. По сглобяемите носещи елементи на свода не се забелязват пукнатини. Нарушено антикорозионно покритие на металните елементи. На места липсват анкерни болтове на носещата конструкция на осветлението. | СЪЩЕСТВЕН РИСК | Текущо поддържане. Незабавно обследване на осветителната уредба и възстановяване на анкерирането й. Проект за подмяна на хидроизолацията и укрепване на декоративните панели на Тенела. | 9008
9 | КЮСТЕНДИЛ | АМ Струма | 56+176 | 380 | 2 | Тенелът е в добро състояние. Няма видими повреди и дефекти по конструкцията на Тенелните тръби. При порталите се наблюдава наличието на пукнатини и влага. При Тенелна тръба "дясна" посока София е увреден ПХ. Повреда на част от осветителните тела в лявата тръба и предпортално осветление на изхода на тръбата посока Благоевград-София. | НИСЪК РИСК | Текущо поддържане. Гаранционно отстраняване на констатираните повреди.
10 | КЮСТЕНДИЛ | АМ Струма | 82+890 | 350 | 2 | Тенелът е в добро състояние. Няма видими повреди и дефекти по конструкцията на Тенелните тръби.При порталите се наблюдава наличието на пукнатини и влага. Липсват 2 броя капаци на ревизионни шахти. Повреда на нчаст от осветителните тела. Липсват 3 бр. метални врати на противопожарни табла и 1 противопожарен шланг. | НИСЪК РИСК | Текущо поддържане. Гаранционно отстраняване на констатираните повреди.
|  | Обща дължина: |  | 6377
Забележка:
В графа "Оценка на риска" Тунелите са оценени със следните степени:
- Много висок риск
- Висок риск
- Съществен риск
- Умерен риск
- Нисък риск